# 🎛️ Process Control & Automation Simulation Suite

Phần mềm mô phỏng tương tác phục vụ giảng dạy và nghiên cứu **Lý thuyết Điều khiển Tự động & Điều khiển Quá trình (Process Control)** trong công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm.

## 📌 Các Module chức năng chính

### 1. Cơ sở Lý thuyết Điều khiển (Basic Control Theory)

- **Mô hình động học:** Hệ bậc 1, bậc 2 chuẩn (ζ, ωn), khâu trễ vận chuyển (Padé Approximation).

- **Phân tích miền thời gian:** Đánh giá phản ứng Step/Impulse/Ramp, trích xuất tự động %OS, tp, ts, tr, ess.

- **Phân tích ổn định & Miền tần số:** Tiêu chuẩn Routh-Hurwitz, biểu đồ Bode, Nyquist, Pole-Zero map.

### 2. Chuyên đề Điều khiển Quá trình (Process Control Engineering)

- **Thuật ngữ & Biến quá trình chuẩn P&ID:**

- SP (Set Point): Giá trị đặt.

- PV (Process Variable) / CV (Controlled Variable): Biến quá trình cần duy trì.

- MV (Manipulated Variable): Biến thao tác (tín hiệu điều khiển van hơi/bơm 0-100%).

- DV (Disturbance Variable): Nhiễu tải đầu vào (lưu lượng, nhiệt độ môi trường).

- **Cấu trúc điều khiển nâng cao:**

- **Feedback + Feedforward Control:** Kết hợp phản hồi PID và bù nhiễu truyền thẳng.

- **Cascade Control (Điều khiển Tầng):** Vòng ngoài (Nhiệt độ) -> Vòng trong (Lưu lượng/Áp suất hơi).

- **Đặc tính Van điều khiển:** Tuyến tính (Linear), Tỷ lệ phần trăm bằng nhau (Equal Percentage), chống bão hòa tích phân.

### 3. Ứng dụng thực tế trong Công nghệ Thực phẩm

- **Thanh trùng HTST (Plate Heat Exchanger):** Tính toán tích phân Đơn vị thanh trùng (PU), điều khiển van chuyển hướng dòng (FDV) bảo vệ an toàn vi sinh (72°C).

- **Tiệt trùng Retort (Đồ hộp):** Tính toán giá trị tiệt trùng F0 (121.1°C, z=10°C) đảm bảo an toàn vi sinh (C. botulinum).

- **Bồn đệm mức dịch (Buffer Tank):** Cân bằng vật chất phi tuyến theo định luật Torricelli.

---

## 🚀 Cài đặt & Khởi chạy

```bash

pip install -r requirements.txt

streamlit run app.py

```